四川省质量协会配电设备更换

需

求

文

件

项目名称：四川省质量协会配电设备更换

需求方：四川省质量协会

中国·四川

二二一年五月

# 目录

1 目录	2

2 项目须知	3

2.1 项目简介	3

2.2 供应商参加本次采购活动，应当在提交应答文件前具备下列条件	3

3 项目要求	4

3.1 建设内容	4

3.1.1 网站相应模块功能需求	4

3.1.2 网站的功能开发	4

3.2 技术要求及性能指标	4

3.2.1 网站开发语言要求	4

3.2.2 开放性与标准化要求	4

3.2.3 技术架构要求	5

3.2.4 设计需求	5

4 评审办法	16

4.1 评审方式	16

4.2 综合评审明细表	16

5 应答文件格式	21

6 封面（仅供参考）	22

7 报价函	23

8 法定代表人授权委托书	24

9 供应商资质文件	25

10 供应商应答材料真实性承诺书	26

11 供应商无著作权权属、侵权纠纷事件诚信承诺书	27

# 项目须知

## 项目简介

| 采购内容 | 预算金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 四川省质量协会配电设备更换工程 | 58万 |  |

## 供应商参加本次采购活动，应当在提交应答文件前具备下列条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件；

7.采购人根据采购项目提出的特殊条件：输送变电资质、承装承试承修资质文件。

# 项目要求

## 一、建设内容

1、四川省质量协会配电设备更换工程

2、建设地址：成都市武侯区黉门街79号附1号（四川省质量协会进行配电设备更换

二、主要内容：四川省质量协会配电设备更换工程，详见下表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电气设备安装工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 030402018001 | 拆除变压器 160KVA | 1.名称：变压器 160KVA | 台 | 1 |
| 2 | 030410004002 | 更换高压跌落式保险 | 1.名称：高压跌落式保险 2.电压等级：10KV | 组 | 1 |
| 3 | 030410003011 | 迁改低压线路 | 1.名称：低压线路 | 组 | 5 |
| 4 | 030402018004 | 组合型成套箱式变电站 315KVA （含新并立供电户头手续办理） | 1.名称： 组合型成套箱式变电站 2.容量（kVA）：315 3.电压（kV）:10 | 台 | 1 |
| 5 | 040205002001 | 变压器基础修建 |  | 基 | 1 |
| 6 | 040205002001 | 电缆排管 |  | 米 | 20 |
| 7 | 030408001007 | 电力电缆敷设 YJV22-8.5/15-3*50mm2 | 1.名称：电力电缆 2.型号：YJV22-8.7/15KV 3.规格：3*50 4.材质：铜芯 | 米 | 30 |
| 8 | 030414001008 | 电力变压器系统试验 315KVA | 1.名称： 电力变压器 2.容量(kVA)：315 | 台 | 1 |
| 9 | 030414015009 | 电缆试验 | 1.名称：电缆 2.电压等级（kV）：10 | 根 | 1 |
| 10 | 030414011010 | 接地装置试验 | 1.名称：接地装置 | 系统 | 1 |

三、服务要求：

1、服务工期：60天

2、付款方式：甲方向乙方预支付合同总价的30%，即¥108000.00元（大写：壹拾万零捌仟元整），乙方以备于订购材料，待材料入场后待甲方确认后，向乙方支付至合同总价的50%，即¥72000.00（大写：柒万贰仟元整），乙方按照本合同约定完成该项目更换及安装，经甲方验收合格，乙方开具增值税专用发票，甲方收到乙方开具的增值税专用发票后20个工作日内，甲方以银行转账的方式向约定的乙方银行账户支付至合同总价的95%，即￥162000.00元（大写：壹拾陆万贰仟元整 ），剩余合同总价5%，即¥18000.00元（大写：壹万捌仟元整）质保期结束后进行支付。

3、质保期：项目验收合格后叁年

4、费用：本项目所有运输、保险、装卸、运输、拆除、安装、税费等一切相关费用均包含在投标报价中，采购人不承担中标人除中标价外的任何费用。

5、验收方式：将按照四川省财政厅《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》（川财采〔2015〕32 号）的要求进行验收。

四、评审方法

## 1.总则

## 1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等法律制度，结合本采购项目特点制定本磋商方法。

## 1.2 磋商工作由甲方负责组织，具体磋商由甲方依法组建的磋商小组负责。

## 1.3 磋商工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的磋商程序和标准对待所有的供应商。

## 1.4 磋商小组按照磋商文件规定的磋商程序、评分方法和标准进行评审，并独立履行下列职责：

## （一）熟悉和理解磋商文件，确定磋商文件内容是否违反国家有关强制性规定或者磋商文件存在歧义、重大缺陷，根据需要书面要求采购人、甲方对磋商文件作出解释；

## （二）审查供应商响应文件是否满足磋商文件要求，并作出公正评价；

## （三）根据需要要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正；

## （四）推荐成交供应商，或者受采购人委托确定成交供应商；

## （五）起草评审报告并进行签署；

## （六）向采购人、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为；

## （七）法律、法规和规章规定的其他职责。

## 1.5 （实质性要求）磋商过程独立、保密。供应商非法干预磋商过程的，其响应文件作无效处理。

## 2.磋商程序

## 2.1审查磋商文件和停止评审。

## 2.1.1 磋商小组正式评审前，应当对磋商文件进行熟悉和理解，内容主要包括磋商文件中供应商资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、磋商办法和标准、政府采购政策要求以及政府采购合同主要条款等。

## 2.1.2 本磋商文件有下列情形之一的，磋商小组应当停止评审：

## （1）磋商文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

## （2）磋商文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

## （3）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是磋商文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

## （4）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是磋商文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

## （5）磋商文件将供应商的资格条件列为评分因素的；

## （6）磋商文件载明的成交原则不合法的；

## （7）磋商文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

## 2.1.3 出现本条2.1.2规定应当停止评审情形的，磋商小组应当向采购人书面说明情况。除本条规定的情形外，磋商小组不得以任何方式和理由停止评审。

## 2.2资格性审查。

## 2.2.1本项目需要磋商小组进行资格性检查。磋商小组应依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件是否按照规定要求提供资格性证明材料、是否属于禁止参加磋商的供应商等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。

## 2.2.2资格性审查结束后，磋商小组应当出具资格性审查报告，没有通过资格审查的供应商，磋商小组应当在资格审查报告中说明原因。

## 2.2.3磋商小组应依据磋商文件规定的实质性要求，对符合资格的响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查，以确定参加磋商的供应商名单。

## 2.2.4采购人或者甲方宣布未通过资格性审查的供应商名单时，应当告知供应商未通过审查的原因。

## 2.3 通过资格性审查的供应商不足3家的，终止本次采购活动，并发布终止采购活动公告。

## 2.4磋商。

## 2.4.1磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行一轮或多轮磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商顺序以现场抽签的方式确定。磋商过程中，磋商小组可以根据磋商情况调整磋商轮次。

## 2.4.2每轮磋商开始前，磋商小组应根据磋商文件的规定，并结合各供应商的响应文件拟定磋商内容。

## 2.4.3在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动磋商文件的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表书面确认。

## 2.4.4对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

## 2.4.5磋商过程中，磋商文件变动的，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人/主要负责人/本人或其授权代表签字或者加盖公章。磋商过程中，供应商根据磋商情况自行决定变更其响应文件的，磋商小组不得拒绝，并应当给予供应商必要的时间，但是供应商变更其响应文件，应当以有利于满足磋商文件要求为原则，不得变更为不利于满足磋商文件规定，否则，其响应文件作为无效处理。

## 2.4.6磋商过程中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

## 2.4.7磋商过程中，磋商小组发现或者知晓供应商存在违法、违纪行为的，磋商小组应当将该供应商响应文件作无效处理，不允许其提交最后报价。

## 2.4.8磋商完成后，磋商小组应出具磋商情况记录表，磋商情况记录表需包含磋商内容、磋商意见、实质性变动内容等。

2.5最后报价

2.5.1磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于2家。或磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐2家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

2.5.2磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。两轮（若有）以上报价的，供应商在未提高响应文件中承诺的产品及其服务质量的情况下，其最后报价不得高于对该项目之前的报价，否则，磋商小组应当对其响应文件按无效处理，不允许进入综合评分，并书面告知供应商，说明理由。

2.5.3供应商最后报价应当由法定代表人/主要负责人/本人或其授权代表签字确认或加盖公章。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

2.5.4最后报价中的算术错误将按以下方法修正：响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。如果小写、大写金额和单价、总价金额出现明显文字错误，应当按照澄清、说明或者更正程序先纠正错误后，再行修正，不得不经过澄清、说明或者更正，直接将供应商响应文件作为无效处理。对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

2.6比较与评价。由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分，具体要求详见本章综合评分部分。

2.7推荐成交候选供应商。磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐1家以上成交候选供应商，并编写磋商报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。评审得分且最后报价且技术指标分项得分均相同的，成交候选供应商并列。

2.8磋商小组复核。磋商小组评分汇总结束后，磋商小组应当进行评审复核，对拟推荐为成交候选供应商的、报价最低的、供应商资格审查未通过的、供应商响应文件作无效处理的重点复核。

2.9采购组织单位现场复核评审结果。

2.9.1评审结果汇总完成后，磋商小组拟出具磋商评审报告前，采购人/甲方应当组织2名以上的本单位工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和磋商文件对评审结果进行复核，出具复核报告，存在下列情形之一的，甲方应当根据情况书面建议磋商小组现场修改评审结果：

（1）资格性审查认定错误的；

（2）分值汇总计算错误的；

（3）分项评分超出评分标准范围的；

（4）客观评分不一致的。

存在本条上述情形的，由磋商小组自主决定是否采纳甲方的书面建议，并承担独立评审责任。磋商小组采纳采甲方书面建议的，应当按照规定现场修改评审结果或者重新评审，并在磋商报告中详细记载有关事宜；不采纳采购人/甲方书面建议的，应当书面说明理由。甲方书面建议未被磋商小组采纳的，应当接照规定程序要求继续组织实施采购活动，不得擅自中止采购活动。采购人/甲方认为磋商小组评审结果不合法的，应当书面报告采购项目同级财政部门。

采购人/甲方复核过程中，磋商小组成员不得离开评审现场。

2.9.2有下列情形之一的，不得现场修改评审结果：

（1）磋商小组已经出具磋商报告并且离开评审现场的；

（2）采购人/甲方现场复核时，复核工作人员数量不足的；

（3）采购人/甲方现场复核时，没有采购监督人员现场监督的；

（4）采购人/甲方现场复核内容超出规定范围的；

（5）采购人/甲方未提供书面建议的。

2.10编写磋商报告。磋商小组推荐成交候选供应商后，应向采购人/甲方出具磋商报告。磋商报告应当包括以下主要内容：

（1）邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况；

（2）响应文件开启日期和地点；

（3）获取磋商文件的供应商名单和磋商小组成员名单；

（4）评审情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件审查情况、磋商情况、报价情况等；

（5）提出的成交候选供应商的排序名单及理由。

磋商报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对磋商报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对磋商报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意磋商报告。

2.11磋商异议处理规则。在磋商过程中，磋商小组成员对响应文件是否符合磋商文件规定存在争议的，应当以少数服从多数的原则处理，但不违背磋商文件规定。有不同意见的磋商小组成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者磋商文件规定的，应当在磋商报告中予以反映。

2.12供应商澄清、说明

2.12.1磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2.12.2磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人/主要负责人/本人或其授权代表签字或者加盖公章。

2.13终止磋商采购活动。

出现下列情形之一的，采购人或者甲方应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足2家的。

3.综合评分

3.1本次综合评分的因素是：详见评分明细表。

3.2 除价格因素外，磋商小组成员应当根据自身专业情况独立对每个有效供应商的响应文件进行评价、打分。技术、与技术有关的服务及其他技术类评分因素由抽取的技术方面磋商小组成员独立评分。财务状况及其他经济类评分因素由抽取的经济方面磋商小组成员独立评分。政府采购政策功能、政府采购合同主要条款及其他政策合同类的评分因素由抽取的法律方面磋商小组成员独立评分。采购人代表原则上对技术、与技术有关的服务及其他技术类评分因素独立评分。价格及其他不能明确区分的评分因素由磋商小组成员共同评分。

3.3综合评分明细表

3.3.1综合评分明细表的制定以科学合理、降低评委会自由裁量权为原则。

## 3.3.2综合评分明细表

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格因素 | 40分 | 满足磋商文件要求且响应价格最低的响应报价为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=(磋商基准价／最后磋商报价)×40%×100。 | 按照磋商文件前附表规定执行 |
| 2 | 技术参数要求 | 32分 | 完全满足采购文件第五章技术参数要求的得32分，每有一项不满足扣2分，扣完为止。 | 需提供相关证明材料否则不予认可 |
| 3 | 管理团队 | 8分 | 1.项目经理除具有国家规定的资质证书外，还具有高级职称证书的得2分，不满足不得分。 2.项目技术负责人除具有国家规定的资质证书外，还具有高级职称证书的得2分，不满足不得分。 3.项目组具有注册安全工程师得0.5分。 4.项目人员配备：安全员、质量员、材料员、施工员、标准员、造价员，机械员，配备齐全得3.5分，每有一项不满足扣0.5分，前述缺少人员配置达三类以上（包含本数）的，本项不得分。 以上人员须包含在供应商资格条件证明材料提供的社保证明中，否则不予认可。 | 要求：1.项目经理须注册在供应商单位，以注册证书作为评分依据，须提供复印件，原件备查。 2.项目技术负责人须提供证明文件、职称提供复印件，原件备查。 3.项目人员需提供相关资格证书复印件，原件备查。 |
| 4 | 服务方案组织与计划 | 9分 | 提供项目实施方案内容完善：包含施工方案与技术措施、质量管理体系与措施、安全管理体系与措施、工程进度计划与措施等，没有缺项漏项的得4分，每有一项缺项漏项扣1分，扣完为止；对项目设计方案方案理解到位，实施方案重点明确，体现采购单位工作特点，准确体现设计要求，方案可行性高，得5分；每有一项欠缺扣1分，扣完为止。无项目实施组织方案，不得分。 | 提供实施方案 |
| 4 | 公司荣誉 | 3分 | 具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、每有一项得1分，最多得3分。 |  |
| 5 | 质量保证及售后服务方案 | 5分 | 对项目质量保证及售后服务要求理解到位，有完整的售后服务方案，可操作性高，得3分，每有一项欠缺扣1分，扣完为止。 2.承诺质保期为5年得2分，质保期为4年得1分，质保期为3年得0.5分，2年不得分。 | 供应商有质量保证及售后服务方案 |
| 6 | 服务案例要求 | 3分 | 提供最近3年内（2017年1月1日—至今）已完成的业绩证明材料，需提供中标（成交）通知书或合同关键页。提供的材料，应确保真实、准确、有效。每提供1个有效案例得1分，最多得3分，未提供有效案例不得分止。 | 证明材料应为与本项目维修改造项目面积相当的空调维修改造项目，至少包含首页、签字页、合同金额等扫描件。原件备查要求。 |
| 7 | 投标文件的规范性2% | 2分 | 投标文件制作规范，没有细微偏差情形的得2分；有一项细微偏差扣0.5分，直至该项分值扣完为。 | 按采购文件要求 |

# 应答文件格式

说明：

(1)供应商在制作应答文件时需包含以下文件内容，其他内容根据实际情况自主编制。

(2)供应商应在应答文件的“供应商”一栏填写单位全称并加盖公章。

(3)本章所附格式大小只是范例，如填写内容较多，可另附页。

(4)应答文件需准备一套正本和一套副本，需胶装，封装在一个密封袋内（密封袋的封口处应粘贴封条，并加盖公章）。密封袋上应注明比选申请人名称和年月日。

未按以上要求进行密封和标注的参选文件将不予受理。

# 封面（仅供参考）

四川省质量协会

配电设备更换工程

应答文件

（正本或副本）

供应商：(全称并加盖供应商公章)

年   月    日

- 响应文件格式

一、本章所制响应文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性，但是，供应商响应文件相关资料和本章所制格式不一致的，磋商小组将在评分时以响应文件不规范予以扣分处理。

二、本章所制响应文件格式有关表格中的备注栏，由供应商根据自身响应情况作解释性说明，不作为必填项。

三、本章所制响应文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变响应文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，供应商可以不予填写，但应当注明。

一、公司资质文件

二、法定代表人授权书

XXX（甲方名称）：

本授权声明：XXX（单位名称）,XXX（法定代表人姓名、职务）授权XXX                   （被授权人姓名、职务）为我方参加XXX项目（采购编号：XXX）磋商采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关磋商、报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人（签字或盖章）：XXX

职    务：XXX

被授权人签字：XXX

职    务：XXX

日    期：XXX年XXX月XXX日

三、供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  | 其中 |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日  期：XXX年XXX月XXX日

四、承诺函

XXX（甲方名称）：

我公司作为本次采购项目的供应商，根据磋商文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目磋商文件中规定的实质性要求，如对磋商文件有异议，已经在递交响应文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对磋商文件有异议的同时又参加磋商以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、在参加本次采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、在参加本次采购活动中，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、如果有《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）规定的记入诚信档案的失信行为，将在响应文件中全面如实反映。

六、响应文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

七、如本项目磋商采购过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为成交后将要提供的成交产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合磋商文件要求导致未能成交的，我公司愿意承担相应不利后果。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

法定代表人签字或者加盖个人私章：XXXX

授权代表签字：XXXX

供应商名称：XXXX（盖章）

日    期：XXX年XXX月XXX日

五、报价函

XXX（甲方名称）：

1.我方全面研究了“XXXXXX”项目磋商文件（项目编号：XXXX），决定参加贵单位组织的本项目磋商采购。

2.我方自愿按照磋商文件规定的各项要求向采购人提供所需服务，愿意以人民币（大写）为报价

3.一旦我方成交，我方将严格履行政府采购合同规定的责任和义务。

4.我方同意本磋商文件依据《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采〔2015〕33号文件）对我方可能存在的失信行为进行惩戒。

5.我方为本项目提交的响应文件正本X份，副本XX份，用于磋商报价。

6.我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与磋商报价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

7.本次磋商，我方递交的响应文件有效期为磋商文件规定起算之日起XX天。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

通讯地址：XXX

邮政编码：XXX

联系电话：XXX

传    真：XXX

日    期：XXX年XXX月XXX日

六、分项报价明细表

项目名称：

| 序号 | 品目名称 | 内容 | 单位 | 数量 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 拆除变压器 160KVA | 1.名称：变压器 160KVA | 台 | 1 |  |  |
| 2 22 | 更换高压跌落式保险 | 1.名称：高压跌落式保险 2.电压等级：10KV | 组 | 1 |  |  |
| 33 | 迁改低压线路 | 1.名称：低压线路 | 组 | 5 |  |  |
| 44 | 组合型成套箱式变电站 315KVA （含新并立供电户头手续办理） | 1.名称： 组合型成套箱式变电站 2.容量（kVA）：315 3.电压（kV）:10 | 台 | 1 |  |  |
| 55 | 变压器基础修建 |  | 基 | 1 |  |  |
| 66 | 电缆排管 |  | 米 | 20 |  |  |
| 77 | 电力电缆敷设 YJV22-8.5/15-3*50mm2 | 1.名称：电力电缆 2.型号：YJV22-8.7/15KV 3.规格：3*50 4.材质：铜芯 | 米 | 30 |  |  |
| 88 | 电力变压器系统试验 315KVA | 1.名称： 电力变压器 2.容量(kVA)：315 | 台 | 1 |  |  |
| 99 | 电缆试验 | 1.名称：电缆 2.电压等级（kV）：10 | 根 | 1 |  |  |
| 110 | 接地装置试验 | 1.名称：接地装置 | 系统 | 1 |  |  |
| 111 | 规费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 112 | 税金 |  | 项 | 1 |  |  |
| 合计总价（元）： |  |  |  |  |  |  |
| 合计总价（大写）： |  |  |  |  |  |  |

注：1、供应商应完整填写“分项报价明细表”所列示内容，“分项报价明细表”单项金额应当与“报价函”单项金额一致。

2、所有报价均用人民币表示,所报价格是供应商响应本项目要求的全部工作内容的价格体现：完成本项目服务需要的设备、人力资源成本、保险、代理、培训、税费、第三方评审费用和招标文件规定的其它费用等

供应商名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

联系电话：

报价日期：       年      月      日

七、中小企业声明函（实质性要求）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为XXX（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司属于XXX行业，从业人员XXX人，营业收入XXX万元，资产总额XXX万元，本公司为XXX（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加XXX单位的XXX项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他XXX（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：XXXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字）：XXXX

日期：XXXX

八、供应商类似项目业绩一览表

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 |  | 是否通过验收 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商（仅限于供应商自己的）以上业绩需提供有关书面证明材料。“合同金额”需提供合同复印件；“是否通过验收”需提供合同验收合格或用户单位书面证明材料。

供应商名称：XXXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字）：XXXX

日期: XXXX

九、供应商本项目管理、技术、服务人员情况表

采购编号：

| 类别 | 职务 | 姓名 | 职称 | 常住地 | 资格证明（附复印件） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 管理 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字）：XXX

日      期